**100302201: Ø400 tømningsbrønd**

Ø400 mm. tømningsbrønd for fedtudskiller med Ø75 tømningsrør m. Storz-B kobling R2 ½ og 40t. dæksel. Monteringsdybde 630 mm. til 980 mm.